## 降水試料点検票
湿性沈着捕集記録 ［様式９］ | [5 empty] | セット名： | [8 empty] | の箇所は総べて捕集作業実施者にて記入のこと。
地点名：利尻 |  |  | 担当者： | [9 empty] | 環境研発送 [ |  |  |  | ] | 捕集装置： |  |  |  |  | 入室時室温
捕集開始日： |  |  |  | 捕集終了日： | [8 empty] | 受 [ |  |  |  | ] | 捕集口径： |  | 20 | cm
点検日： | [6 empty] | 天気： | [5 empty] | 発送 [ |  |  |  | ] | 分取率(%)： |  | 100 | ％
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ (No.1) | ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ (No.2) | ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ (No.3) | 備考 | 試料の種別 | 試料の汚染 | 担当者リスト | 担当リスト | 天候リスト
試料識別番号 | [23 empty] | 雨 | 昆虫 |  |  | 晴れ
捕集開始 | 月日 | [22 empty] | 霧雨 | 鳥糞 |  |  | 雨
| 時分 | [22 empty] | 雷雨 | 植物起源 |  |  | 曇り | bar: 1
捕集終了 | 月日 | [22 empty] | 氷雨 | 土壌起源 |  |  | 雪
| 時分 | [22 empty] | みぞれ（雨＆雪） | 濁り |  |  | 霧 | bar: 分取率(%)： 18
試料の有無(無:0,有:1) | [23 empty] | あられ含む | 着色 |  |  | 霙
捕集後の重量(g) | [23 empty] | 雪 | 不明 |  |  | 雷雨
捕集前の重量(g) | [23 empty] | その他 | その他 |  |  | 晴れ/雨
捕集量(g) | [23 empty] | 不明 |  |  |  | 晴れ/雪
相当雨量 Ｍ(mm) | [23 empty] | 洗浄水 |  |  |  | 曇り/雨
雨量計記録値Ｒ(mm) | [23 empty] | FB試験水 |  |  |  | 曇り/雪
Ｍ／Ｒ(%) | [23 empty] | 純水 |  |  |  | その他
試料の種別（雨・雪・氷雨・雷雨 等）
試料の汚染（昆虫・鳥糞・懸濁 等）
ﾊﾞｲｵｻｲﾄの使用の有無 使用した場合 種類添加量
特記事項 通常と異なる状況 オーバーフロー 観察事項 問題点 その他
試料回収時の点検項目 | 装置本体 | 天気： 6: 降水ｾﾝｻー; 天気： 11: 配管; 発送 [ 14: 導入部; 分取率(%)： 17: 雨量計 |  |  |  | フィールドブランク試験
| 外観 | 動作 | 清掃 |  |  |  | 外観 | 蓋動作 | ヒーター | 清掃 |  | ﾁｭｰﾌﾞ |  | 弁 | ターンテーブル |  | 冷蔵庫 | 外観 | 清掃 |  |  |  | （ロート清掃後実施）
| 良 | 良 | 全体 実施 実施せず |  | ロート 実施 実施せず |  | 良 | 良 | 良 | 実施 実施せず |  | 良 | 清掃 | 良 | 良 | 清掃 | 良 | 良 | 全体 実施 実施せず |  | ロート 実施 実施せず |  | 実施・実施せず
| 不良 | [21 empty] | 洗浄水（100ｍｌ） | bar: 1 to 分取率(%)： 18
|  | 発送 [ 13: 不使用 |  |  |  | 使用ボトル名（ ）

## FP交換結果
フィルターパック（FP）調査表
|  |  | 点検日 [ |  | ]
|  |  | 発送日 [ |  | ]
[5 empty] | 担当者 ： |  | ・
回収状況
試料No. | 取付 日時 | 採取開始 日時 |  | 採取終了 日時 | 回 収 日時 | 期間平均気温(℃) | 積算流量(L) | 積算時間(分） |  | 試料回収時の点検項目 |  |  |  | 担当者リスト | 天候リスト
[10 empty] | サンプラーの状態 | 外観 | 良 ・ | 不良 |  | 晴れ
[11 empty] | 清掃 | 実施・実施せず |  |  | 雨
曇り
[11 empty] | 記録装置 | 正常・異常 |  |  | 雪
雷雨
[11 empty] | リセット | 実施・実施せず |  |  | 晴れ/雨
晴れ/雪
[10 empty] | 備考 |  |  |  |  | 曇り/雨
方法 | 郵送・持帰り |  | 持帰り担当者名
※備考には、試料の状況 、採取操作上のミスなど項目外の報告事項を記入。 | [6 empty] | ：記入箇所 |  | ：選択箇所
：環境科学研究センターで記入

## 測定装置点検結果
国設酸性雨測定所測定装置点検結果
点検日： |  |  | ：記入個所
点検者：
項目 |  | 対応
降水自動採取装置
SO2
NOx
O3
PM2.5（紀本電子工業）
PM2.5（ダイレック）
気象
放射線
テレメーター
空調（室温）
その他

## HV交換結果
ハイボリュームエアサンプラー（HV）調査表
|  |  | 点検日 [ |  | ]
|  |  | 発送日 [ |  | ]
回収状況
経路 | 取付 日時 | 採取開始 日時 |  | 採取終了 日時 | 回 収 日時 | ろ紙No. | 積算流量 | 積算時間 |  | 試料回収時の点検項目 |  |  |  |  | 担当者リスト | 天候リスト
A | [9 empty] | サンプラーの状態 | A | 外観 | 良 ・ | 不良 |  | 晴れ
[12 empty] | 清掃 | 実施・実施せず |  |  | 雨
B | [15 empty] | 曇り
[12 empty] | 記録装置 | 正常・異常 |  |  | 雪
雷雨
取り付け状況 | [10 empty] | B | 外観 | 良 ・ | 不良 |  | 晴れ/雨
経路 | 取付 日時 | 採取開始 予定日時 |  | 採取終了 予定日時 | 回収 予定日時 | ろ紙No. | 備考 |  |  |  |  | 清掃 | 実施・実施せず |  |  | 晴れ/雪
曇り/雨
A | [11 empty] | 記録装置 | 正常・異常
B | [10 empty] | 共通 | リセット | 実施・実施せず
備考
LV流量チェック
流量確認 日時 |  | 積算流量LPM |  | 調整 日時 |  | 備考
試料送付
方法 | 郵送・持帰り |  | 持帰り担当者名
※備考には、試料の状況 、採取操作上のミスなど項目外の報告事項を記入。 | [6 empty] | ：記入箇所 |  | ：選択箇所