| 木造建築物の応急危険度判定調査表 整理番号 調査日時 月 日午前・午後 時 調査回数 回目 調査者氏名（都道府県／No） （ ／ ） （ ／ ） 建築物概要 １ 建築物名称 1.1 建築物番号 ２ 建築物所在地 2.1 住宅地図整理番号 ３ 建築物用途 1.戸建て専用住宅 2.長屋住宅 3.共同住宅 4.併用住宅 5.店舗 6.事務所 7.旅館・ホテル 8.庁舎等公共施設 9.病院・診療所 10.保育所 11.工場 12.倉庫 13.学校 14.体育館 15.劇場、遊戯場等 16.その他（ ） ４ 構造形式 1.在来軸組構法 2.枠組(壁)構法(ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ) 3.プレファブ 4.その他（ ） ５ 階 数 1.平屋 2.２階建て 3.その他（ ） ６ 建築物規模 １階寸法 約ア ｍ×イ ｍ 調査 調査方法：（1.外観調査のみ実施 2.内観調査も併せて実施） １ 一見して危険と判定される。（該当する場合は○を付け危険と判定し調査を終了し総合判定へ） 1. 建築物全体又は一部の崩壊・落階 2. 基礎の著しい破壊、上部構造との著しいずれ 3. 建築物全体又は一部の著しい傾斜 4. その他（ ） ２ 隣接建築物・周辺地盤等及び構造躯体に関する危険度 Ａランク Ｂランク Ｃランク ①隣接建築物・周辺地盤の破壊による危険 1. 危険無し 2. 不明確 3. 危険あり ②構造躯体の不同沈下 1. 無し又は軽微 2. 著しい床、屋根の落ち込み、浮き上がり 3. 小屋組の破壊、床全体の沈下 ③基礎の被害 1. 無被害 2. 部分的 3. 著しい（破壊あり） ④建築物の１階の傾斜 1. 1/60以下 2. 1/60～1/20 3. 1/20超 ⑤壁の被害 1. 軽微なひび割れ 2. 大きな亀裂、剥落 3. 落下の危険有り ⑥腐食・蟻害の有無 1. ほとんど無し 2. 一部の断面欠損 3. 著しい断面欠損 危険度の判定 1. 調査済み 全部Ａランクの場合（要内観調査） 2. 要注意 Ｂランクが１以上ある場合 3. 危険 Ｃランクが１以上ある場合 ３ 落下危険物・転倒危険物に関する危険度 Ａランク Ｂランク Ｃランク ①瓦 1. ほとんど無被害 2. 著しいずれ 3. 全面的にずれ、破損 ②窓枠・窓ガラス 1. ほとんど無被害 2. 歪み、ひび割れ 3. 落下の危険有り ③外装材 湿式の場合 1. ほとんど無被害 2. 部分的なひび割れ、隙間 3. 顕著なひび割れ、剥離 ④外装材 乾式の場合 1. 目地の亀裂程度 2. 板に隙間が見られる 3. 顕著な目地ずれ、板破壊 ⑤看板・機器類 1. 傾斜無し 2. わずかな傾斜 3. 落下の危険有り ⑥屋外看板 1. 傾斜無し 2. わずかな傾斜 3. 明瞭な傾斜 ⑥その他（ ） 1. 安全 2. 要注意 3. 危険 危険度の判定 1. 調査済み 全部Ａランクの場合 2. 要注意 Ｂランクが１以上ある場合 3. 危険 Ｃランクが１以上ある場合 総合判定 （調査の１で危険と判定された場合は危険、それ以外は調査の２と３の大きい方の危険度で判定する。） １． 調査済（緑） ２．要注意（黄） ３．危険（赤） コメント（構造躯体等が危険か、落下物等が危険かなどを記入する。） | 集計欄は数字で記入 木 整理番号 建築物番号 住宅地図整理番号 3 4 5 階 ア ｍ イ ｍ 調査方法 1 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 判定 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 判定 総合判定 |
| --- | --- |

コメントは判定ステッカーの注記と同じとする。

# Text boxes

木

造