|  | 搬入材料検査簿 |  |
| --- | --- | --- |

工事名

工　期　    　　　　　年　　月　　日より　　　　年　　月　　日まで

（自主施工期間　　　　　年　　月　　日より　　　　年　　月　　日まで）

工事監督員

管理技術者

(※工事監理委託のある場合)

搬入材料検査簿一覧表

| 品名 | 品質･規格 | 呼称 | 設計数量 | 合格数量 | 差引未搬入数量 | 増減率(％) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

搬入材料検査簿

ＮＯ．

| 品 名 |  | 品質・規格 |  | 呼称 |  | 設計数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 搬 入 年月日 | 搬入数量 | 検査結果数量 | 合計数量 累 計 | 差し引き 未搬入数量 | 立会人 チェック | 請負人に対する指示事項 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合 格 | 不合格 |  |  |  |  |  |

注　１　「検査結果数量」欄には、搬入数量に対する合格、不合格の数量を記入すること。

２　「差引未搬入数量」欄には、設計数量から合格数量の累計を控除した数量を記入すること。

３　この様式は、搬入月日ごとに作成するように改めても差し支えない。

各工事において記録する資材は下記のとおりとします。

１　　建築工事

１）杭　　　　　２）切込砂利　　　　　　　３）生コンクリート

４）鉄筋　　　　５）コンクリートブロック、セラミックブロック

６）鉄骨～２０t  以上の場合のみ　　　　　　７）木材

８）外装スタイル～３００㎡以上の場合のみ（吹きつけタイルは含まず）

９）屋根鉄板

２　　電気設備工事

１）分電盤，制御盤，端子盤等（ＰＢは除く）

２）キュービクル受電装置　　　　３）発電機，直流電源装置

４電柱（種類の分類はしない）　　５）火災報知受信盤　（複合盤）

６）放送，視聴覚主装置（調整卓のみ）

７）電話交換機（充電装置，蓄電池含む）

３　　暖房，衛生設備

１）ボイラー　　　　　　２）放熱器　　　　　　　３）空気調和装置

４）送排風機　　　　　　５）熱交換器　　　　　　６）ポンプ類

７）オイルタンク　　　　８）ホットウエルタンク　９）受水槽

１０）陶器類　　　　　　１１）自動制御盤　　　　１２）鉄筋（浄化槽のみ）

１３）生コンクリート（浄化槽のみ））

１４）屋外配管（給水管、消化管､散水管、給油管､都市ガス管）