## 現況報告書（非常災害対策）
介護保険施設等現況報告書（非常災害対策）
※ サービスごとに記載・提出してください。
※ 色のついた部分に入力願います。濃い黄色の部分はリストの中から選択してください。
施設等名称
サービス種別
【危険区域の該当状況】
●所在地が以下の区域に該当している場合は該当箇所に〇をつけてください。 | [26 empty] | 選択リスト
| a | 災害危険区域（出水等） ＜建築基準法＞ | [14 empty] | h | 土砂災害警戒区域 ＜土砂災害警戒区域等における土砂災害防災都道府県知事対策の推進に関する法律＞ | [8 empty] | 〇 | a | 災害危険区域（出水等） ＜建築基準法＞ | 0 | h | 土砂災害警戒区域 ＜土砂災害警戒区域等における土砂災害防災都道府県知事対策の推進に関する法律＞ | 0
| b | 土砂災害特別警戒区域 ＜土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律＞ | [14 empty] | i | 都市洪水想定区域、都市浸水想定区域 ＜特定都市河川浸水被害対策法＞ | [9 empty] | b | 土砂災害特別警戒区域 ＜土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律＞ | 0 | i | 都市洪水想定区域、都市浸水想定区域 ＜特定都市河川浸水被害対策法＞ | 0
| c | 地すべり防止区域 ＜地すべり等防止法＞ | [14 empty] | j | 津波災害警戒区域 ＜津波防災地域づくりに関する法律＞ | [9 empty] | c | 地すべり防止区域 ＜地すべり等防止法＞ | 0 | j | 津波災害警戒区域 ＜津波防災地域づくりに関する法律＞ | 0
| d | 急傾斜地崩壊危険区域 ＜急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律＞ | [14 empty] | k | 土砂災害危険箇所 ＜土石流危険渓流(準ずる渓流を含む)、地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所(準ずる斜面を含む)＞ | [9 empty] | d | 急傾斜地崩壊危険区域 ＜急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律＞ | 0 | k | 土砂災害危険箇所 ＜土石流危険渓流(準ずる渓流を含む)、地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所(準ずる斜面を含む)＞ | 0
| e | 津波災害防災特別警戒区域 ＜津波防災地域づくりに関する法律＞ | [14 empty] | l | 山地災害危険地区 ＜（山腹崩壊危険地区、崩壊土砂流出危険地区、地すべり危険地区、山地災害危険地区の準用地区）＞ | [9 empty] | e | 津波災害防災特別警戒区域 ＜津波防災地域づくりに関する法律＞ | 0 | l | 山地災害危険地区 ＜（山腹崩壊危険地区、崩壊土砂流出危険地区、地すべり危険地区、山地災害危険地区の準用地区）＞ | 0
| f | 浸水被害防止区域 ＜特定都市河川浸水被害対策法＞ | [14 empty] | m | 火山災害警戒地域 ＜活動火山対策特別措置法＞ | [9 empty] | f | 浸水被害防止区域 ＜特定都市河川浸水被害対策法＞ | 0 | m | 火山災害警戒地域 ＜活動火山対策特別措置法＞ | 0
| g | 浸水想定区域（洪水、雨水出水、高潮） ＜水防法＞ | [14 empty] | n | その他 |  |  |  | （ |  |  | ） |  |  | ｇ | 浸水想定区域（洪水、雨水出水、高潮） ＜水防法＞ | 0 | n | その他 | 0
（１） 非常災害対策に関する取組状況等
非常災害対策に関する取組について、次の①から⑤までそれぞれ該当していますか。
① 非常災害対策計画の策定の有無 | [11 empty] | 非常災害対策計画の策定が｢有｣の場合、計画の最終改定日(年月日) | [15 empty] | 火災 |  | 地震 |  | 風水害 |  |  |  |  | 土砂災害 |  |  |  |  | 津波災害 |  |  | 火山災害 |  |  | その他 |  |  | 夜間訓練 |  | 避難確保計画
② 具体的な計画の策定状況 | [11 empty] | ③ 避難等訓練の状況 ※２ （未実施の場合、下記⑥に理由を記載してください。） | [5 empty] | ④ 施設等が所在する立地条件 ※３ | [9 empty] | 計画 | 訓練 | 計画 | 訓練 | 計画 | 訓練 | 立地条件 |  |  | 計画 | 訓練 | 立地条件 |  |  | 計画 | 訓練 | 立地条件 | 計画 | 訓練 | 立地条件 | 計画 | 訓練 | 立地条件 | 夜間（想定） | 未実施 | 風水害 |  |  |  | 土砂災害
[34 empty] | a | b | c |  |  | d | e | f |  |  | g |  |  | h | [5 empty] | 該当 | 非該当 | 策定済 | 未策定 | 該当 | 非該当 | 策定済 | 未策定
[9 empty] | 対応/非対応 |  |  | 実施済/未実施 |  |  |  | 回数
| 全ての施設等で策定が必要 ※１ |  |  | ア 火災 | [21 empty] | 該当 /非該当 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
イ 地震災害
|  |  |  | ウ 風水害 | [13 empty] | ※下記a～c区域以外であっても、全ての地域で計画の策定等が必要。
[18 empty] | a | 洪水浸水想定区域（水防法） | [9 empty] | 選択リスト
[18 empty] | b | 雨水出水浸水想定区域（水防法） | [9 empty] | 対応 | 通所介護
[18 empty] | c | 高潮浸水想定区域（水防法） | [9 empty] | 非対応 | 通所リハビリテーション
| 施設等の地理的条件により 策定が必要 |  |  | エ 土砂災害 | [13 empty] | d | 土砂災害警戒区域（土砂災害警戒区域における土砂災害防止対策の推進に関する法律） | [9 empty] | 実施済 | 短期入所生活介護
[18 empty] | e | 土砂災害危険箇所（土石流危険渓流(準ずる渓流を含む)、地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所(準ずる斜面を含む)） | [9 empty] | 未実施 | 短期入所療養型介護
[18 empty] | f | 山地災害危険地区（山腹崩壊危険地区、崩壊土砂流出危険地区、地すべり危険地区、山地災害危険地区の準用地区） | [9 empty] | 該当 | 特定施設入居者生活介護
|  |  |  | オ 津波災害 | [13 empty] | g | 津波災害警戒区域（津波防災地域づくりに関する法律） | [9 empty] | 未該当 | 介護老人福祉施設
|  |  |  | カ 火山災害 | [13 empty] | h | 火山災害警戒地域（活動火山対策特別措置法） | [9 empty] | 夜間（想定）実施 | 介護老人保健施設
|  |  |  | キ その他 | [13 empty] | i | その他 |  |  | ( |  |  | ) |  |  |  | 未実施 | 介護療養型医療施設
⑤ 夜間又は夜間想定の訓練実施状況 ※４ | [15 empty] | ⑥ 避難等訓練未実施の理由 | [13 empty] | 介護医療院
※１ 火災、地震災害、風水害（台風・大雨等）については、どの地域でも起こりうると考えられることから、全ての施設等で非常災害対策計画の策定・避難救出その他必要な訓練の実施が必要です。
※２ ③の避難等訓練について、複数の災害を想定して実施している場合は、それぞれの災害の種類ごとにカウントしてください。
※３ ④の立地条件は、市町村の福祉担当又は防災担当に確認の上、記載してください。
※４ ⑤の夜間又は夜間想定の訓練について、通所系事業所は回答不要です。
[29 empty] | 選択リスト | 選択リスト
（参考）水防法及び土砂災害防止法に基づく避難確保計画の作成状況
| 種別 | [9 empty] | ①市町村地域防災計画に位置付けられている要配慮者利用施設か | [9 empty] | ②避難確保計画を作成しているか | [7 empty] | 有 | 該当
[11 empty] | 該当/非該当 | [9 empty] | 作成/未作成 | [7 empty] | 無 | 非該当
| ウ 風水害 | [28 empty] | 作成
| エ 土砂災害 | [28 empty] | 未作成
※ 市町村地域防災計画に位置付けられている要配慮者利用施設かどうかは、市町村の福祉担当又は防災担当に確認の上、記載してください。
※ ①が該当の場合は、②の作成及び市町村長への報告が義務付けられています。
（２） 非常災害対策計画に含まれる項目 | [7 empty] | 策定している非常災害対策計画に以下の項目が含まれていますか。
| No. | 具体的な項目 | [5 empty] | 項目の有無 |  |  | No. | 具体的な項目 | [8 empty] | 項目の有無
| 1 | 施設等の立地条件 | [8 empty] | 8 | 避難方法 | [10 empty] | ※ 具体的な項目の有無については、最後のページ 「【参考】非常災害対策計画に含まれる項目」を参考の上、記載ください。
| 2 | 施設等の構造・設備の確認 | [8 empty] | 9 | 災害時の人員体制・指揮系統
| 3 | 災害に関する情報の入手方法 | [8 empty] | 10 | 停電・断水時の対応（通所系は必須としない）
| 4 | 災害時の連絡先及び通信手段 | [8 empty] | 11 | 関係機関との連絡体制（市町村・警察・消防等）
| 5 | 避難を開始する時期・判断基準 | [8 empty] | 12 | 避難・救出その他必要な訓練及び防災教育
| 6 | 避難場所 | [8 empty] | 13 | その他
| 7 | 避難経路
[28 empty] | 防火管理者の届出 |  | 消火器の設置 |  |  |  | スプリンクラーの設置 | [7 empty] | 自動火災報知設備の設置 | [5 empty] | 消防機関へ通報する火災報知設備の設置 |  |  |  |  | 風水害 非該当: 消防機関の立入検査; 土砂災害 非該当: 自家発電装置
（３） 主な防火安全対策
| 施設等の延べ面積 | [6 empty] | ㎡ | [19 empty] | 義務あり |  | 義務あり |  | 義務なし |  | 義務あり | [5 empty] | 義務なし |  | 義務あり |  |  |  | 義務なし |  | 義務あり |  |  |  | 義務なし | 風水害 非該当: あり; 風水害 策定済: （うち）; 土砂災害 非該当: あり; 土砂災害 策定済: なし
[28 empty] | 届出済 | 未届 | 設置済 | 未設置 | 設置済 | 未設置 | 整備済 | 未整備 | （うち） |  | 経過措置 | その他 | 整備済 | 未整備 | 整備済 | 未整備 | （うち） |  | 整備済 | 未整備 | 整備済 | 未整備 | （うち） |  | 整備済 | 未整備 |  | 指導指示あり |  | 改善措置済
① 防火管理者の選任・届出 | [35 empty] | 免除あり | 免除なし | [6 empty] | 免除あり | 免除なし |  |  |  |  | 免除あり | 免除なし
消防法施行令上の義務 | [5 empty] | 義務の有無
[55 empty] | 文書 | 口頭
施設等の整備状況 | [5 empty] | 設置状況の有無 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
設置していない場合、 その理由
選択リスト
[29 empty] | 有 | 経過措置期間があるため
[6 empty] | 防火管理者又は 防火管理責任者の氏名 | [21 empty] | 未届: 無; 設置済: その他
② 消火器の設置 | bar: 未届
消防法施行令上の義務 | [5 empty] | 義務の有無 | [21 empty] | 未届: 文書のみ
口頭のみ
文書・口頭どちらも
施設等の整備状況 | [5 empty] | 設置状況の有無
済
設置していない場合、 その理由 | bar: 未届
③ スプリンクラーの設置
消防法施行令上の義務 | [5 empty] | 義務の有無
[6 empty] | 義務有りの場合、 免除の有無 | [8 empty] | ※ 義務無しの場合、空欄にしてください。
免除有りの場合、 その理由
施設等の整備状況 | [5 empty] | 設置状況の有無
[6 empty] | 設置していない場合、 その理由 | [15 empty] | ※病院、診療所等の経過措置期間は令和７年６月末まで
その他の具体的内容
設置予定時期（年月）
④ 自動火災報知設備の設置
消防法施行令上の義務 | [5 empty] | 義務の有無
[6 empty] | 義務有りの場合、 免除の有無 | [8 empty] | ※ 義務無しの場合、空欄にしてください。
免除有りの場合、 その理由
施設等の整備状況 | [5 empty] | 設置状況の有無
設置していない場合、 その理由
設置予定時期（年月）
⑤ 火災通報装置の設置
消防法施行令上の義務 | [5 empty] | 義務の有無
[6 empty] | 義務有りの場合、 免除の有無 | [8 empty] | ※ 義務無しの場合、空欄にしてください。
免除有りの場合、 その理由
施設等の整備状況 | [5 empty] | 設置状況の有無
設置していない場合、 その理由
設置予定時期（年月）
（４） 消防機関の立入検査の状況（前年度） | [9 empty] | ※ 該当がない場合、空欄にしてください。
実施年月日
指示内容 |  |  | 文書
口頭
上記の改善措置 | [6 empty] | 消防への報告年月日
（５） その他災害等への備え
① 停電時の対応 | [27 empty] | 未届: 選択リスト
ア 自家発電装置の確保（リースを含む） | bar: 未届
無
有の場合 | イ 備蓄燃料による稼働時間の把握 | [26 empty] | 未届: 把握している
把握していない
| ウ ｢イ｣で把握している場合、その稼働時間 | [15 empty] | 時間
② 災害時の施設間避難協定
ア 施設間避難協定の締結状況 | [27 empty] | 未届: 締結済み
締結予定
イ 「締結済み」の場合、締結した時期 | [27 empty] | 未届: 未締結
有
ウ 「締結済み」「締結予定」の場合、締結先の数 | bar: 未届
エ 「締結済み」「締結予定」の場合、想定している災害（複数回答可） | [8 empty] | 火災 |  | 地震 |  | 風水害 |  | 津波 | 火山 | 土砂災害 |  |  | その他 | その他具体的に記載
オ 「締結予定」の場合、締結予定時期
③ 耐震化促進法の対応 | [6 empty] | ※ 耐震診断を行う必要がない施設においては、項目イ及びウの記載は不要です。 | [20 empty] | 未届: 診断実施済み
ア 建築年度（年月） | [27 empty] | 未届: 診断未実施
耐震性有
イ 昭和56年７月以前建築の場合、耐震診断の実施状況 | [13 empty] | 診断実施済みの場合、実施時期 | [13 empty] | 未届: 耐震性無（改修予定あり）
耐震性無（改修予定なし）
診断未実施の場合、未実施の理由
ウ 耐震診断の結果 | [13 empty] | 耐震性有の場合 | [7 empty] | Iｓ値 |  | ｌw値
耐震性無（改修予定あり）の場合、 改修予定時期
該当
[14 empty] | 耐震性無（改修予定なし）の場合、 その理由 | [13 empty] | 未届: 非該当
有
④ アスベスト使用状況 |  |  |  |  | ※ 対象施設は、平成１８年９月１日以降に新築の工事に着手した建築物を除く、全ての建築物その工作物です。 | bar: 未届
ア 調査対象施設に該当するか
※ 項目アで「非該当」の場合、イ以下の記載は不要です。項目イ以下は、直近の厚生労働省調査に基づいて記載してください。
イ 使用確認の有無（確認方法） | [13 empty] | 確認方法
ウ 使用方法の有無（使用場所） | [13 empty] | 使用場所
有
エ 除去等の措置の有無 | bar: 未届
オ ばく露のおそれの有無 | [27 empty] | 未届: 全部屋設置; 設置済: 0
[29 empty] | 一部設置 | 0
⑤ 防犯対策 | [27 empty] | 未届: なし; 設置済: 0
ア 防犯カメラの設置の有無
[29 empty] | 家庭用エアコン | 0 | その他
イ 防犯センサー（センサーライト含む）の設置の有無 | [27 empty] | 未届: 業務用エアコン; 設置済: 0; 未設置: 0
[29 empty] | スポットクーラー（可搬式） | 0
ウ フェンス等の設置の有無
（６） 冷房設備の設置
①入所者や利用者が日常的に利用する部屋（居間、食堂、居室、訓練・作業室などの一日の 長い時間を過ごす部屋）への冷房設備（スポットクーラー等の可搬式を含む）の設置状況 | [27 empty] | 未届: 居室（個室）; 設置済: 0
②設置している設備 ※①で全部屋設置及び一部設置を選択した場合のみ記載 ※家庭用：主に壁にかけて使うタイプ 業務用：主に天井に埋め込むタイプ | [22 empty] | その他 回答欄 |  |  |  |  | 未届: 共用部分（居間、食堂、訓練・作業室等）; 設置済: 0
③設置している部屋 ※①で一部設置を選択した場合のみ記載 | [27 empty] | 未届: 有; 設置済: 0
④未設置の部屋に対する今後の冷房設備設置予定 ※①で一部設置か、なしを選択した場合のみ記載 | [27 empty] | 未届: 無; 設置済: 0
[29 empty] | 未定 | 0
【参考】 「非常災害対策計画に含まれる項目」について | [27 empty] | 未届: 未整備（今年度整備予定）
非常災害対策計画の策定に当たっては、次の具体的な項目について検討が必要です。 「具体的な項目」の有無については、以下に示す各項目の検討内容のうち、１項目以上検討されていれば「有」としてください。 | [27 empty] | 未届: 未整備（次年度整備予定）
未整備（予定未定）
具体的な項目 | [12 empty] | 検討内容 | bar: 未届
１ 施設等の立地条件（地形等） | [12 empty] | ①施設等の立地条件を確認していますか。 | bar: 未届
②周辺地区の過去の災害発生状況を把握していますか。
③発生するかもしれない災害を予測していますか。
２ 施設等の構造・設備 | [12 empty] | ① 施設等の建物の構造を確認していますか。
② 施設等の設備を確認していますか。
３ 災害に関する情報の入手方法（「避難準備情報」等の情報の入手方法の確認等） | [12 empty] | ① 災害に関する情報の入手方法を確認していますか。 （テレビ、ラジオ、パソコン、携帯電話など）
４ 災害時の連絡先及び通信手段の確認（自治体、家族、職員等） | [12 empty] | ① 災害時の職員間の連絡体制は整備していますか。
② 災害時の緊急連絡先の連絡体制は整備していますか。（自治体、消防署、警察、医療機関、家族など）
③ 通常の連絡手段が通じない場合（停電など）の連絡方法を検討し ていますか。
５ 避難を開始する時期、判断基準（「避難準備情報発令」時等） | [12 empty] | ① 避難開始の時期の判断基準がありますか。
②－１ 通所系事業所の場合、臨時休業の判断基準がありますか。
②－２ また、利用者への連絡方法を周知していますか。
６ 避難場所(市町村が指定する避難場所、施設内の安全なスペース等) | [12 empty] | ① 市町村が指定した避難場所を確認していますか。
② 施設内の安全なスペースを確認していますか。
③ 災害の種類や規模に応じた避難場所を複数選定していますか。
④ 送迎時や施設外活動時に被災した際の避難場所を選定していますか。
７ 避難経路（避難場所までのルート(複数)、所要時間等） | [12 empty] | ① 避難経路は複数設定していますか。
② 送迎時等に被災した場合の避難経路を設定していますか。
③ 避難場所、避難経路等を記載して経路図を作成していますか。
④ 避難にかかる所要時間を把握していますか。
８ 避難方法（利用者ごとの避難方法（車いす、徒歩等）等） | [12 empty] | ① 利用者ごとの避難方法(車いす、徒歩、ｽﾄﾚｯﾁｬｰ等)を検討していますか。
② 冬期間における避難も考慮したものとなっていますか。
９ 災害時の人員体制、指揮系統（災害時の参集方法、役割分担、避難に必要な職員数等） | [12 empty] | ① 避難に必要な職員数を検討していますか。【日中・夜間】
② 災害発生時の職員の役割分担が明確になっていますか。【日中・夜間】
③ 指揮系統が明確になっていますか。（総括責任者、班のリーダー、その代行者など）【日中・夜間】
④ 出勤していない職員の参集基準を設けていますか。【日中・夜間】
10 停電・断水時の対応（※ 通所系・訪問系事業所は必須としません） | [12 empty] | ① 停電を想定した対策を検討していますか。
② 断水を想定した対策を検討していますか。
11 関係機関との連携体制等 | [12 empty] | ① 関係機関との連携体制(市町村、警察、消防等)は整備されていますか。
② 地元自治会等との協力体制は整備されていますか。
12 避難・救出その他必要な訓練及び防災教育 | [12 empty] | ① 非常災害に備えるため、定期的な避難・救出その他必要な訓練を実施することとしていますか。
② 夜間又は夜間を想定した避難等訓練を実施することとしていますか。 （※）
③ 防災教育を実施することとしていますか。
13 その他 | [12 empty] | ① 災害時に必要な水・食糧などの備蓄品リストを作成していますか。
② 利用者情報（血液型、服薬の状況、身体の状況、家族等の連絡先等）を整理していますか。
※ 通所系事業所の場合は、夜間に関する項目の検討は必要ありません。
この報告書は介護保険法第24条の規定に基づき報告を求めるものです。提出しない場合や基準違反等が疑われた場合は、実地指導等により確認させていただく場合があります。

## 道作業用
(振興局作業用）黄色部分を「様式４別紙」に転記
| サービス種別 | 施設・事業所名 | 危険区域の該当状況 | [13 empty] | 火災 |  | 地震災害 |  | 風水害 |  |  |  |  | 土砂災害 |  |  |  |  | 津波災害 |  |  | 火山災害 |  |  | その他 |  |  | 夜間等訓練 |  | 避難確保計画 | [7 empty] | ｢その他｣計画対応がある場合、詳細を記載 | 防火管理(責任)者の届出 |  | 消火器の設置 |  |  |  | スプリンクラーの設置 | [7 empty] | 自動火災報知設備の設置 | [5 empty] | 消防機関へ通報する火災報知設備の設置 | [5 empty] | 消防機関の立入検査 |  |  |  | 自家発電装置の確保 |  | 冷房設備の設置 | [11 empty] | ※１ a 災害危険区域 b 土砂災害特別警戒区域 c 地すべり防止区域 d 急傾斜地崩壊危険区域 e 津波災害防災特別警戒区域 f 浸水被害防止区域
※２ g 浸水想定区域 h 土砂災害警戒区域 i 都市洪水想定区域、年浸水想定区域 j 津波災害警戒区域
※３ k 土砂災害危険箇所 l 山地災害危険地区 m 火山災害警戒地域 n その他
[77 empty] | あり | （うち） | [16 empty] | ※４ 風水害の立地条件 a 洪水浸水想定区域 b 雨水出水浸水想定区域 c 高潮浸水想定区域
|  |  | 危険区域※１ | [5 empty] | 危険区域※２ |  |  |  | 危険区域※３ |  |  |  | 計画対応 | 避難訓練実施 | 計画対応 | 避難訓練実施 | 計画対応 | 避難訓練実施 | 立地条件 ※４ |  |  | 計画対応 | 避難訓練実施 | 立地条件 ※５ |  |  | 計画対応 | 避難訓練実施 | 立地条件 | 計画対応 | 避難訓練実施 | 立地条件 | 計画対応 | 避難訓練実施 | 立地条件 | 夜間（想定）実施 | 未実施 | 風水害 |  |  |  | 土砂災害 |  |  |  |  | 義務あり |  | 義務あり |  | 義務なし |  | 義務あり | [5 empty] | 義務なし |  | 義務あり |  |  |  | 義務なし |  | 義務あり |  |  |  | 義務なし |  |  | 指導指示あり |  | 改善措置済 | あり | なし | 設置の有無 |  |  | 冷房設備の種類 |  |  |  | 設置状況 |  | 設置予定 |  |  | ※５ 土砂災害の立地条件 d 土砂災害警戒区域 e 土砂災害危険箇所 f 山地災害危険地区
[42 empty] | 該当 施設 | 非該当 施設 | 計画 策定済 | 計画 未策定 | 該当 施設 | 非該当施設 | 計画 策定済 | 計画 未策定 |  | 届出済 | 未届 | 設置済 | 未設置 | 設置済 | 未設置 | 整備済 | 未整備 | 未整備のうち |  | 免除なしのうち |  | 整備済 | 未整備 | 整備済 | 未整備 | 未整備のうち |  | 整備済 | 未整備 | 整備済 | 未整備 | 未整備のうち |  | 整備済 | 未整備 |  | 文書 | 口頭 |  |  |  | 全部屋 設置 | 一部設置 | なし | 家庭用 エアコン | 業務用 エアコン | スポットクーラー | その他 | 居室 （個室） | 共用部分 | あり | なし | 未定 | ※６ 津波災害の立地条件 g 津波災害警戒区域
|  |  | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | [6 empty] | a | b | c |  |  | d | e | f |  |  | g ※６ |  |  | h ※７ | [22 empty] | 免除あり | 免除なし | 経過措置 | その他 |  |  |  |  | 免除あり | 免除なし |  |  |  |  | 免除あり | 免除なし | [20 empty] | ※７ 火山災害の立地条件 ｈ 火山災害警戒区域
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[58 empty] | TRUE | [7 empty] | TRUE | [5 empty] | TRUE
FALSE