## ボイラー日誌
事務長 | 総務課長 |  | 総務係長 |  | 係 |  |  | ボ イ ラ ー 日 誌 | [6 empty] | ボイラー勤務者印
令和 年 月 日 曜日
時 刻 |  | 9:00 |  |  |  | 空 調 機 運 転 時 間 | [8 empty] | Ａ重油
天 気 | [5 empty] | AC-1手術室1 | ： ～ ： |  |  |  | AC-10医局 | ： ～ ： |  |  | 残量 | ℓ
外気温 |  | ℃ |  |  |  | AC-2手術室2 | ： ～ ： |  |  |  | AC-11事務室 | ： ～ ： |  |  | 受入量 | ℓ
湿 度 |  | ％ |  |  |  | AC-3中央材料室 | ： ～ ： |  |  |  | AC-12新生児 | ： ～ ：
[6 empty] | AC-4手術ホール | ： ～ ： |  |  |  | AC-13病棟 | ： ～ ： |  |  | 残留塩素測定
庁舎内温室度 | [5 empty] | AC-5中央ホール | ： ～ ： |  |  |  | AC-14救急処置 | ： ～ ： |  |  | 測定時刻 | 13:00
|  | 時刻 15：00 |  |  |  | AC-6検査 | ： ～ ： |  |  |  | AC-15厨房 | ： ～ ： |  |  | 濃度 | ㎎/ℓ
|  | 温度℃ |  | 湿度％ |  | AC-7放射線 | ： ～ ： |  |  |  | AC-16薬局 | ： ～ ：
手術室1 | [5 empty] | AC-8外来 | ： ～ ： |  |  |  | ACP-2200 ＭＲＩ | ： ～ ：
手術室2 | [5 empty] | AC-9人工透析 | ： ～ ：
中央材料室 |  |  |  | - |  | ボ イ ラ ー 設 備 点 検 | [8 empty] | 摘 要
手術ホール |  |  |  | - |  | ボイラー点検項目 |  |  | 異常 |  | ポンプ点検項目 |  | 異常
中央ホール |  |  |  | - |  |  |  |  | 有 | 無 |  |  | 有 | 無
外来 | [5 empty] | 燃料ポンプの作動 |  |  | □ | □ | PH-1 冷発用温水1次Ｐ |  | □ | □
透析室 |  |  |  | - |  | バーナー |  |  | □ | □ | PCH-1 冷発用冷水1次Ｐ |  | □ | □
医局 | [5 empty] | 油ストレーナーの詰まり |  |  | □ | □ | PCD-1 冷発用冷却水Ｐ |  | □ | □
3階病室北側 |  |  |  | - |  | サービスタンク油面計 |  |  | □ | □ | PH-2 温水機用温水1次Ｐ |  | □ | □
〃 南側 |  |  |  | - |  | 制御盤・操作盤の作動 |  |  | □ | □ | PH-3-1 温水2次Ｐ（空調系） |  | □ | □
〃 西側 |  |  |  | - |  | 装置の起動及び停止 |  |  | □ | □ | PH-3-2 〃 |  | □ | □
4階病室北側 |  |  |  | - |  | 火炎検出装置 |  |  | □ | □ | PH-3-3 〃 |  | □ | □
〃 南側 |  |  |  | - |  | 燃料遮断装置の作動 |  |  | □ | □ | PH-3-4 〃 |  | □ | □
〃 西側 |  |  |  | - |  | 低水位遮断器の作動 |  |  | □ | □ | PCH-1 冷温水2次Ｐ(FCU低層系） |  | □ | □
ＭＲＩ室 |  |  |  | - |  | 水位調整器の作動 |  |  | □ | □ | PCH-2 冷温水2次Ｐ(FCU高層系） |  | □ | □
[6 empty] | 圧力調整器の作動 |  |  | □ | □ | PC2-1 冷水2次Ｐ |  | □ | □
[6 empty] | 水処理装置の作動 |  |  | □ | □ | PC2-2 冷水2次Ｐ |  | □ | □
[6 empty] | 給水ポンプの作動 |  |  | □ | □ | RH-R1 ロードヒーティング |  | □ | □
[6 empty] | 還水槽 |  |  | □ | □ | PHW-1 給湯2次 |  | □ | □
[6 empty] | 安全弁等 |  |  | □ | □ | PHW-2 給湯2次 |  | □ | □
[6 empty] | 水面計 |  |  | □ | □ | PHW-3 透析熱源Ｐ |  | □ | □
[6 empty] | 配管等 |  |  | □ | □
[6 empty] | ボイラーＮｏ1 ＰＨ |  |  |  |  | 医療ガス点検項目 |  | □ | □
[6 empty] | ボイラーＮｏ2 ＰＨ |  |  |  |  | CE(液酸タンク)貯蔵施設 |  | □ | □
[6 empty] | 軟水器及び還水槽の硬度 |  |  | □ | □