## ●案内
全道市町村
太陽光発電 | 01-1_太陽光発電_ 賦存量_Mesh2010 | １kmメッシュ当たりの最適傾斜角日射量での発電
| 01-1_太陽光発電（業務用）_ 利用可能量1_Mesh2010 | 業務施設の屋根に最適傾斜角で設置
| 01-1_太陽光発電（産業用）_ 利用可能量1_Mesh2010 | 工場の屋根に最適傾斜角で設置
| 01-1_太陽光発電（住宅用）_ 利用可能量1_Mesh2010 | 戸建住宅屋根（３kW）、集合住宅屋根（10kW）に最適傾斜角で設置
風力発電 | 02-1_陸上風力_ 賦存量_Mesh2010 | 地上高80ｍ、風速5.5m/s以上で等間隔の発電機を想定
| 02-1_陸上風力_ 利用可能量1_Mesh2010 | 標高1000ｍ未満、地上高80ｍ、風速7.5m/s以上で等間隔の発電機を想定
| 02-1_陸上風力_ 利用可能量2_Mesh2010 | 標高1000ｍ未満、地上高80ｍ、風速6.5m/s以上で等間隔の発電機を想定
| 02-1_陸上風力_ 利用可能量3_Mesh2010 | 標高1000ｍ未満、地上高80ｍ、風速5.5m/s以上で等間隔の発電機を想定
中小水力発電 | 03_中小水力_ 賦存量_Mesh2010 | 河川区間の分流点・合流点に発電所を想定
| 03_中小水力_ 利用可能量1_Mesh2010 | 幅員３ｍ以上の道路の１km圏内、最大傾斜角20度未満、法規制内、建設単価100万円/kW未満
| 03_中小水力_ 利用可能量2_Mesh2010 | 幅員３ｍ以上の道路の１km圏内、最大傾斜角20度未満、法規制内、建設単価150万円/kW未満
| 03_中小水力_ 利用可能量3_Mesh2010 | 幅員３ｍ以上の道路の１km圏内、最大傾斜角20度未満、法規制内、建設単価260万円/kW未満
地熱発電 | 04_地熱発電(53～120℃)_ 賦存量_Mesh2010 | 熱水温度(53～120℃) | B184
| 04_地熱発電(53～120℃)_ 利用可能量1_Mesh2010 | 熱水温度(53～120℃)、発電コスト24円/kWh未満 | AP184
| 04_地熱発電(53～120℃)_ 利用可能量2_Mesh2010 | 熱水温度(53～120℃)、発電コスト36円/kWh未満 | CD184
| 04_地熱発電(53～120℃)_ 利用可能量3_mesh2010 | 熱水温度(53～120℃)、発電コスト48円/kWh未満 | DR184
| 04_地熱発電(120～150℃)_ 賦存量_Mesh2010 | 熱水温度(120～150℃) | B241
| 04_地熱発電(120～150℃)_ 利用可能量1_Mesh2010 | 熱水温度(120～150℃)、発電コスト24円/kWh未満 | AP241
| 04_地熱発電(120～150℃)_ 利用可能量2_Mesh2010 | 熱水温度(120～150℃)、発電コスト36円/kWh未満 | CD241
| 04_地熱発電(120～150℃)_ 利用可能量3 | 熱水温度(120～150℃)、発電コスト48円/kWh未満 | DR241
| 04_地熱発電(150℃～)_ 賦存量_Mesh2010 | 熱水温度(150℃～) | B298
| 04_地熱発電(150℃～)_ 利用可能量1_Mesh2010 | 熱水温度(150℃～)、発電コスト12円/kWh未満 | AP298
| 04_地熱発電(150℃～)_ 利用可能量2_Mesh2010 | 熱水温度(150℃～)、発電コスト16円/kWh未満 | CD298
| 04_地熱発電(150℃～)_ 利用可能量3_Mesh2010 | 熱水温度(150℃～)、発電コスト20円/kWh未満 | DR298
バイオガス | 07-5_畜産バイオマス_ 賦存量_MapLocal2010 | 飼養頭羽数に糞尿排出係数とメタン発生率を乗じる
| 07-5_畜産バイオマス_ 利用可能量1_MapLocal2010 | 未利用の残渣量で、10 年前後で想定される技術水準、導入・運用コスト及び適正な需要を当該市町 村別に設定
| 07-5_畜産バイオマス_ 利用可能量3_MapLocal2010 | 未利用の残渣量で、物理的・技術的に導入可能な量
木質バイオマス | 07-1_林地バイオマス_ 賦存量_MapLocal2010 | 林地面積に伐採率と残材発生率を乗じる
| 07-1_林地バイオマス_ 利用可能量1_MapLocal2010 | 林道に隣接する林分で収集可能な残材量で、10 年前後で想定される技術水準、導入・運用コスト及び適正な需要を当該市町 村別に設定
| 07-1_林地バイオマス_ 利用可能量3_MapLocal2010 | 林道に隣接する林分で収集可能な残材量で、物理的・技術的に導入可能な量
| 07-2_製材バイオマス_ 賦存量_MapLocal2010 | 素材生産量に残廃材発生率を乗じる
| 07-2_製材バイオマス_ 利用可能量1_MapLocal2010 | 未利用の廃材量で、10 年前後で想定される技術水準、導入・運用コスト及び適正な需要を当該市町 村別に設定
| 07-2_製材バイオマス_ 利用可能量3_MapLocal2010 | 未利用の廃材量で、物理的・技術的に導入可能な量
| 07-3_公園バイオマス_ 賦存量_MapLocal2010 | 公園面積に剪定枝発生率を乗じる
| 07-3_公園バイオマス_ 利用可能量1_MapLocal2010 | 未利用の剪定枝量で、10 年前後で想定される技術水準、導入・運用コスト及び適正な需要を当該市町 村別に設定
| 07-3_公園バイオマス_ 利用可能量3_MapLocal2010 | 未利用の剪定枝量で、物理的・技術的に導入可能な量
| 07-4_農業バイオマス_ 賦存量_MapLocal2010 | 収穫量に稲藁･籾の発生率を乗じる
| 07-4_農業バイオマス_ 利用可能量1_MapLocal2010 | 未利用の残渣量で、10 年前後で想定される技術水準、導入・運用コスト及び適正な需要を当該市町 村別に設定
| 07-4_農業バイオマス_ 利用可能量3_MapLocal2010 | 未利用の残渣量で、物理的・技術的に導入可能な量
マップ集成（分割）（全市町村）(3)
マップ集成（分割）（全市町村）(1)

## 全道市町村
太陽光発電
01-1_太陽光発電_賦存量_Mesh2010 |  | 01-1_太陽光発電（業務用）_利用可能量1_Mesh2010 |  | 01-1_太陽光発電（産業用）_利用可能量1_Mesh2010 |  | 01-1_太陽光発電（住宅用）_利用可能量1_Mesh2010
| １kmメッシュ当たりの最適傾斜角日射量での発電 |  | 業務施設の屋根に最適傾斜角で設置 |  | 工場の屋根に最適傾斜角で設置 |  | 戸建住宅屋根（３kW）、集合住宅屋根（10kW）に最適傾斜角で設置
風力発電
02-1_陸上風力_賦存量_Mesh2010 |  | 02-1_陸上風力_利用可能量1_Mesh2010 |  | 02-1_陸上風力_利用可能量2_Mesh2010 |  | 02-1_陸上風力_利用可能量3_Mesh2010
| 地上高80ｍ、風速5.5m/s以上で等間隔の発電機を想定 |  | 標高1000ｍ未満、地上高80ｍ、風速7.5m/s以上で等間隔の発電機を想定 |  | 標高1000ｍ未満、地上高80ｍ、風速6.5m/s以上で等間隔の発電機を想定 |  | 標高1000ｍ未満、地上高80ｍ、風速5.5m/s以上で等間隔の発電機を想定
中小水力発電
03_中小水力_賦存量_Mesh2010 |  | 03_中小水力_利用可能量1_Mesh2010 |  | 03_中小水力_利用可能量2_Mesh2010 |  | 03_中小水力_利用可能量3_Mesh2010
| 河川区間の分流点・合流点に発電所を想定 |  | 幅員３ｍ以上の道路の１km圏内、最大傾斜角20度未満、法規制内、 |  | 幅員３ｍ以上の道路の１km圏内、最大傾斜角20度未満、法規制内、 |  | 幅員３ｍ以上の道路の１km圏内、最大傾斜角20度未満、法規制内、
|  |  | 建設単価100万円/kW未満 |  | 建設単価150万円/kW未満 |  | 建設単価260万円/kW未満
地熱発電
04_地熱発電(53～120℃)_賦存量_Mesh2010 |  | 04_地熱発電(53～120℃)_利用可能量1_Mesh2010 |  | 04_地熱発電(53～120℃)_利用可能量2_Mesh2010 |  | 04_地熱発電(53～120℃)_利用可能量3_mesh2010
| 熱水温度(53～120℃) |  | 熱水温度(53～120℃)、発電コスト24円/kWh未満 |  | 熱水温度(53～120℃)、発電コスト36円/kWh未満 |  | 熱水温度(53～120℃)、発電コスト48円/kWh未満
04_地熱発電(120～150℃)_賦存量_Mesh2010 |  | 04_地熱発電(120～150℃)_利用可能量1_Mesh2010 |  | 04_地熱発電(120～150℃)_利用可能量2_Mesh2010 |  | 04_地熱発電(120～150℃)_利用可能量3
| 熱水温度(120～150℃) |  | 熱水温度(120～150℃)、発電コスト24円/kWh未満 |  | 熱水温度(120～150℃)、発電コスト36円/kWh未満 |  | 熱水温度(120～150℃)、発電コスト48円/kWh未満
04_地熱発電(150℃～)_賦存量_Mesh2010 |  | 04_地熱発電(150℃～)_利用可能量1_Mesh2010 |  | 04_地熱発電(150℃～)_利用可能量2_Mesh2010 |  | 04_地熱発電(150℃～)_利用可能量3_Mesh2010
| 熱水温度(150℃～) |  | 熱水温度(150℃～)、発電コスト12円/kWh未満 |  | 熱水温度(150℃～)、発電コスト16円/kWh未満 |  | 熱水温度(150℃～)、発電コスト20円/kWh未満
バイオガス
07-5_畜産バイオマス_賦存量_MapLocal2010 |  | 07-5_畜産バイオマス_利用可能量1_MapLocal2010 |  |  |  | 07-5_畜産バイオマス_利用可能量3_MapLocal2010
木質バイオマス
07-1_林地バイオマス_賦存量_MapLocal2010 |  | 07-1_林地バイオマス_利用可能量1_MapLocal2010 |  |  |  | 07-1_林地バイオマス_利用可能量3_MapLocal2010
07-2_製材バイオマス_賦存量_MapLocal2010 |  | 07-2_製材バイオマス_利用可能量1_MapLocal2010 |  |  |  | 07-2_製材バイオマス_利用可能量3_MapLocal2010
07-3_公園バイオマス_賦存量_MapLocal2010 |  | 07-3_公園バイオマス_利用可能量1_MapLocal2010 |  |  |  | 07-3_公園バイオマス_利用可能量3_MapLocal2010
07-4_農業バイオマス_賦存量_MapLocal2010 |  | 07-4_農業バイオマス_利用可能量1_MapLocal2010 |  |  |  | 07-4_農業バイオマス_利用可能量3_MapLocal2010