（別紙）

産業廃棄物処理施設の水質に係る維持管理（管理型最終処分場）

○○市（以下「甲」という。）及び○○（事業者名）（以下「乙」という。）による平成○年○月○日付けの生活環境の保全等に関する協定第５条第４号の規定による放流水又は保有水及び周辺地下水の維持管理は、次のとおりとする。

（検査項目等）

第１条　乙が維持管理のため実施するモニタリング検査の項目、頻度、採取場所及び遵守すべき基準値は、別表１のとおりとする。

（検査の方法）

第２条　乙は、前条に規定する検査のための採取及び分析については、甲の合意を得た第三者機関に委託して実施するものとする。

２　前条の項目のうち、甲の合意を得た項目については、乙の自主検査にかえることができるものとする。

（費用負担）

第３条　前条に規定する検査の実施に要する経費は、乙の負担とする。

（結果の報告）

第４条　乙は、検査の結果について、分析を行う第三者機関に対して、甲乙それぞれに直接送付するよう指示するものとする。また、自主検査については、検査結果判明後、速やかに甲に送付するものとする。

（協議）

第５条　甲は、乙と協議し、必要に応じ第１条に規定するモニタリング検査の項目、頻度、採取場所及び基準値について追加し、若しくは法令に抵触しない限度において変更し、又は削除させることができる。

（別表１）　調査対象、項目、時期、頻度、採取場所及び遵守すべき基準値

| 対象 | 項目 | 時期 | 頻度 | 採取場所 | 基準値 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | (1) 地下水等検査項目（別表２の通り） | 埋立開始前 | １回 | 地下水観測井２箇所 | － |  |
|  |  | 埋立期間中 | 年１回以上 |  | 別表２のとおり |  |
|  |  | 埋立終了後 | 年１回以上 |  |  |  |
|  | (2) 電気伝導率及び塩化物イオン | 埋立開始前 | １回 |  | － |  |
|  |  | 埋立期間中 | 月１回以上 |  | － |  |
|  |  | 埋立終了後 | 月１回以上 |  |  |  |
| 放流水（※） | (1) 放流水に係る検査項目（別表３のとおり。但し(2)を除く。） | 埋立期間中 | 年１回以上 | 放流口 | 別表３のとおり |  |
|  |  | 埋立終了後 | ６月に１回以上 |  |  |  |
|  | (2) 水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、浮遊物質量、窒素含有量（※） | 埋立期間中 | 月１回以上 |  |  |  |
|  |  | 埋立終了後 | ３月に１回以上 |  |  |  |

- 海域及び湖沼に排出される場合については化学的酸素要求量、それ以外の公共用水域に排出される場合には生物化学的酸素要求量の検査を行う。また、窒素含有量については、環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される場合に限って適用される。

- 放流水の検査は、埋立終了後は保有水とする。

（別表２）　地下水等検査項目及び基準値

| 検査項目 | 基準値 | 検査項目 | 基準値 |
| --- | --- | --- | --- |
| アルキル水銀 | 検出されないこと | 1.2－ジクロロエタン | 0.004mg／ℓ以下 |
| 総水銀 | 0.0005mg／ℓ以下 | 1.1－ジクロロエチレン | 0.02mg／ℓ以下 |
| カドミウム | 0.01mg／ℓ以下 | シス－1.2－ジクロロエチレン | 0.04mg／ℓ以下 |
| 鉛 | 0.01mg／ℓ以下 |  |  |
| 六価クロム | 0.05mg／ℓ以下 | 1.1.1－トリクロロエタン | 1mg／ℓ以下 |
| 砒素 | 0.01mg／ℓ以下 | 1.1.2－トリクロロエタン | 0.006mg／ℓ以下 |
| 全シアン | 検出されないこと | 1.3－ジクロロプロペン | 0.002mg／ℓ以下 |
| ポリ塩化ビフェニル(PCB） | 検出されないこと | チウラム | 0.006mg／ℓ以下 |
|  |  | シマジン | 0.003mg／ℓ以下 |
| トリクロロエチレン | 0.03mg／ℓ以下 | チオベンカルブ | 0.02mg／ℓ以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg／ℓ以下 | ベンゼン | 0.01mg／ℓ以下 |
| ジクロロメタン | 0.02mg／ℓ以下 | セレン | 0.01mg／ℓ以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg／ℓ以下 | ダイオキシン類 | 1pg-TEQ／ℓ以下 |

（別表３）  放流水に係る検査項目及び基準値【管理型最終処分場】

| 検査項目 | 許容限度 | 検査項目 | 許容限度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水素イオン濃度 | (海域)5.0～9.0 (海域以外) 5.8～8.6 | 砒素及びその化合物 | 0.1mg／ℓ以下 |
|  |  | シアン化合物 | 1mg／ℓ以下 |
|  |  | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 0.003mg／ℓ以下 |
| 生物化学的酸素要求量（BOD） | 60mg／ℓ |  |  |
|  |  | トリクロロエチレン | 0.3mg／ℓ以下 |
| 化学的酸素要求量（COD） | 90mg／ℓ | テトラクロロエチレン | 0.1mg／ℓ以下 |
| 浮遊物質量（SS） | 60mg／ℓ | ジクロロメタン | 0.2mg／ℓ以下 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 鉱油類 | 5mg／ℓ | 四塩化炭素 | 0.02mg／ℓ以下 |
|  | 動植物油脂類 | 30mg／ℓ | 1.2－ジクロロエタン | 0.04mg／ℓ以下 |
|  |  |  | 1.1－ジクロロエチレン | 0.2mg／ℓ以下 |
| フェノール類含有量 | 5mg／ℓ | シス－1.2－ジクロロエチレン | 0.4mg／ℓ以下 |
| 銅含有量 | 3mg／ℓ |  |  |
| 亜鉛含有量 | 2mg／ℓ | 1.1.1－トリクロロエタン | 3mg／ℓ以下 |
| 溶解性鉄含有量 | 10mg／ℓ | 1.1.2－トリクロロエタン | 0.06mg／ℓ以下 |
| 溶解性マンガン含有量 | 10mg／ℓ | 1.3－ジクロロプロペン | 0.02mg／ℓ以下 |
| クロム含有量 | 2mg／ℓ | チウラム | 0.06mg／ℓ以下 |
| 大腸菌群数 | 日間平均 3,000個／cm3 | シマジン | 0.03mg／ℓ以下 |
|  |  | チオベンカルブ | 0.2mg／ℓ以下 |
| 窒素含有量 | 120mg／ℓ (日間平均60） | ベンゼン | 0.1mg／ℓ以下 |
|  |  | セレン及びその化合物 | 0.1mg／ℓ以下 |
| 燐含有量 | 16mg／ℓ (日間平均8） | ほう素及びその化合物 | (海域)230mg／ℓ以下 |
|  |  |  | (海域以外)50mg／ℓ以下 |
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |  |  |
|  |  | ふっ素及びその化合物 | (海域)15mg／ℓ以下 |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005mg／ℓ以下 |  | (海域以外)15mg／ℓ以下 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.1mg／ℓ以下 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 1㍑につきアンモニア性硝酸に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量200mg／ℓ以下 |
| 鉛及びその化合物 | 0.1mg／ℓ以下 |  |  |
| 有機燐化合物(ﾊﾟﾗﾁｵﾝ､ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾁｵﾝ､ﾒﾁﾙｼﾞﾒﾄﾝ及びEPNに限る｡) | 1mg／ℓ以下 |  |  |
| 六価クロム化合物 | 0.5mg／ℓ以下 | ダイオキシン類 | 10pg-TEQ／ℓ以下 |
| 1.BODについての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、CODについての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。 2.窒素含有量及び燐含有量については、環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 3.｢検出されないこと｡｣とは、環境大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 4.ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の基準は、当分の間の経過措置。 |