## Sheet1
機器明細書
サーバＡ １台（農業農村整備事業総合情報システム用）
項目 | 北海道が要求する仕様 | メーカー等 | 型番/品名 | 数量 | ﾁｪｯｸ欄
形状 | ラックマウント型（1U）
CPU | インテル(R) Xeon(R) Silver 4210R相当以上
メモリ | Registered DIMM DDR4-2933（PC4-23400）96GB以上
SSD | ・2.5インチSAS、800GB×3、24G SAS（SAS-4）以上 ・RAID 5、ホットプラグ対応
通信機能 | ・1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-TのLAN接続インタフェース内蔵 ・無線通信機能（無線LAN、Bluetooth）を内蔵していないこと。
電源 | ・AC100V±10%（50/60Hz）で駆動すること。 ・460W以上であること。 ・冗長構成であること。
コンソール | ・17型以上のLCDコンソールユニット、日本語キーボード ・サーバと拠点用NASに接続するためのケーブル（1.8m以上）が５本含まれていること。 ※各画面に切り替えられること。
光ディスクドライブ | サーバに接続するためのDVD-ROMドライブが含まれていること（外付可）
バックアップ装置 | ・9TBのデータをバックアップ可能であること。 ・RAID 5に対応していること。 ・1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-TのLAN接続インタフェースが内蔵されていること。
基本ソフトウェア（OS） | ・Windows Server 2022 Standard 16コアライセンス ２本（物理サーバ1台、仮想サーバ３台分） ・Windows Server 2022 – 1 Device CAL 600本 ※ライセンス版で対応すること（OEM不可）
データベース | Oracle Database Standard Edition 2 1 Processor １本
監視ソフト | NetKids iMark V4 無制限版 １本
バックアップソフト | ・Arcserve Backup 19.0 for Windows １本 ・Arcserve Backup 19.0 for Windows Agent for Open Files １本 ・Arcserve Backup 19.0 Guest Based Virtual Machines Agent Bundle ３本
その他 | ・温度が35℃までかつ湿度が90%までの動作環境に対応できること。 ・インストール用DVDを内蔵Flashに格納し、DVD媒体レスでの再セットアップが可能となること。
サーバＢ １台（情報共有システム、電子閲覧システム用）
項目 | 北海道が要求する仕様 | メーカー等 | 型番/品名 | 数量 | ﾁｪｯｸ欄
形状 | ラックマウント型（2U以下）
CPU | インテル(R) Xeon(R) Silver 4210R相当以上
メモリ | Registered DIMM DDR4-2933（PC4-23400）96GB以上
SSD | ・2.5インチSAS、7.68TB×3、24G SAS（SAS-4）以上 ・RAID 5、ホットプラグ対応 ・2.5型のSSDをフロント/リア側に最大11台搭載可能であること ※稼働後に増設する場合があるため、RAID構築後の実容量が100TB以上に対応できること。
通信機能 | ・1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-TのLAN接続インタフェース内蔵 ・無線通信機能（無線LAN、Bluetooth）を内蔵していないこと。
電源 | ・AC100V±10%（50/60Hz）で駆動すること。 ・460W以上であること。 ・冗長構成であること。
バックアップ装置 | ・20TBのデータをバックアップ可能であること。 ・RAID 5に対応していること。 ・1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-TのLAN接続インタフェースが内蔵されていること。
基本ソフトウェア（OS） | Windows Server 2022 Standard 16コアライセンス １本（物理サーバ１台、仮想サーバ１台分） ※ライセンス版で対応すること（OEM不可） Red Hat Enterprise Linux １本（５年分） ※仮想サーバ３台中２台へ適用すること。
サーバ証明書 | サーバ証明書 ２本 ※期間中の更新を必須とする。
バックアップソフト | Arcserve Backup 19.0 for Windows VM Agent per Host License １本
ウイルス対策ソフト | Deep Security Agent ウイルス対策 ２本（５年分） ※Red Hat Enterprise Linuxをインストールする仮想サーバ２台分に適用すること。（他の物理サーバ、仮想サーバの分は発注者より提供する。）
その他 | ・PCI Express x16を５個以上搭載できること。 ・温度が35℃までかつ湿度が90%までの動作環境に対応できること。 ・インストール用DVDを内蔵Flashに格納し、DVD媒体レスでの再セットアップが可能となること。
拠点用ＮＡＳ ３台
項目 | 北海道が要求する仕様 | メーカー等 | 型番/品名 | 数量 | ﾁｪｯｸ欄
形状 | ラックマウント型（1U）
HDD | RAID 5構築後、20TB以上であること。
基本ソフトウェア（OS） | Windows Server IoT 2022 for Storage Standard
通信機能 | ・1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-TのLAN接続インタフェース内蔵 ・無線通信機能（無線LAN、Bluetooth）を内蔵していないこと。
バックアップ装置 | 拠点用NASのHDD容量分をバックアップ可能であること。（拠点用NASでRAID 5構築後の実容量とする。）
ファイアウォール（サーバＡ用） １台
項目 | 北海道が要求する仕様 | メーカー等 | 型番/品名 | 数量 | ﾁｪｯｸ欄
形状 | ラックマウント型
インタフェース | ・GbE WAN インタフェース（RJ45） ２以上 ・GbE 管理 / HA インタフェース（RJ45） ２以上 ・GbE LAN インタフェース（RJ45） 12以上 ・GbE SFP インタフェース ４以上 ・USB インタフェース １以上 ・シリアル管理コンソールインタフェース １以上
システム性能 | ・ファイアウォールスループット（1518,512バイトUDPパケット） 18Gbps以上 ・ファイアウォールスループット（パケット／秒） 13.5Mpps以上 ・ファイアウォール同時セッション（TCP） 1.5M以上 ・ファイアウォール新規セッション／秒（TCP） 56,000以上 ・ファイアウォールポリシー 10,000以上 ※５年分のUTM機能のライセンス更新を必須とする。
ファイアウォール（サーバＢ用） １台
項目 | 北海道が要求する仕様 | メーカー等 | 型番/品名 | 数量 | ﾁｪｯｸ欄
形状 | ラックマウント型
インタフェース | ・GbE WAN インタフェース（RJ45） ２以上 ・GbE 管理 / HA インタフェース（RJ45） ２以上 ・GbE LAN インタフェース（RJ45） 14以上 ・GbE SFP インタフェース ４以上 ・USB インタフェース １以上 ・シリアル管理コンソールインタフェース １以上
システム性能 | ・ファイアウォールスループット（1518,512バイトUDPパケット） 20Gbps以上 ・ファイアウォールスループット（パケット／秒） 13.5Mpps以上 ・ファイアウォール同時セッション（TCP） 2M以上 ・ファイアウォール新規セッション／秒（TCP） 135,000以上 ・ファイアウォールポリシー 10,000以上 ※５年分のUTM機能のライセンス更新を必須とする。
スイッチングハブ ２台
項目 | 北海道が要求する仕様 | メーカー等 | 型番/品名 | 数量 | ﾁｪｯｸ欄
形状 | ラックマウント型
ポート数 | ８ポート以上
通信機能 | ・1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-TのLAN接続インタフェース内蔵 ・無線通信機能（無線LAN、Bluetooth）を内蔵していないこと。
スイッチング容量 | 16Gbps以上
転送レート | 12Mpps以上
MACアドレス数 | 8,000以上
環境配慮・省エネ | ・ファンレスによる静音設計であること。 ・動作時環境温度が0～45℃に対応していること。 ・最大消費電力が12W以下であること。 ・未使用ポートのシャットダウン機能を有していること。