自然災害発生時における業務継続計画

| 法人名 | ○○ | 種別 | 訪問○○ |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表者 | ○○ ○○ | 管理者 | ○○ ○○ |
| 所在地 | ○○ ○○ | 電話番号 | ○○ ○○ |

※本記載例は、道内の複数の訪問系事業者の作成事例をもとに、道庁高齢者保健福祉課で、一部加除修正を行ったものです。

# 総論

## 基本方針

災害の発生に際して次の目的を達成及び維持する。 ・当事業所の被害を最小限にとどめ、速やかに復旧する。 ・職員と家族の安全を守る。 ・担当している利用者の安否確認、安全確保に尽力する。

## 推進体制

平常時

職; 氏名; 職務（権限・役割）. 法人代表; ●● ●●; 全体統括 緊急対応に関する意思決定. 管理者; ●● ●●; 事業所運営実務の統括 関係機関との連絡調整 職員への指示. サービス提供責任者; ●● ●●; サービス提供の調整 利用者、家族との連絡調整.

## リスクの把握

### ハザードマップなどの確認

施設・事業所が所在するハザードマップ等を貼り付け （地元自治体が発行している冊子等を別紙として差し支えない）

### 被災想定

【自治体公表の被災想定】

（地元自治体が発行している冊子等を別紙とすることで差し支えない。） ●●市（町・村）の被害想定 （地震） 震度：震度６弱 液状化：液状化の可能性がある （水害） 浸水：●●川氾濫により浸水想定区域内（２～５ｍ） （土砂災害） 土砂災害：土砂災害警戒区域（イエローゾーン） 交通被害 道路：当事業所が面する○○号線は、緊急車両以外通行止めの可能性あり 橋梁：市街地から事業所に通じる○○橋が通行止めの可能性あり ライフラインで想定される影響 状況; 影響のある事項. 電力; 停電; 電気機器の使用停止、パソコン・スマホの充電不能. 水道; 不通; 飲料水の使用不可、生活用水の使用不可. 通信電波; 不通; インターネットの使用不可、電話の使用不可. （地元自治体が発行している冊子等を別紙とすることで差し支えない。）

## 優先業務の選定

### 優先する事業

単一事業のみを運営している事業所は、本項目は記載不要 （複数の事業を運営する事業所の場合） 〈優先する事業〉 入所サービス 訪問サービス（食事介助、服薬介助） 〈休止する場合がある事業〉 通所サービス 訪問サービス（入浴）

### 優先する業務

＜優先する事業＞ 担当している利用者の安否確認を含む訪問業務 訪問業務再開の判断基準 ・通常の移動手段又は代替の移動手段の確保の有無 ・道路通行止めの程度 ・対応可能な職員の人数 ・利用者にとってのサービスの重要度（支援可能な家族の有無等）

## 研修・訓練の実施、ＢＣＰの検証・見直し

### 研修・訓練の実施

１ BCP研修（全職員対象） 実施月：毎年４月 方法：BCPの概念や必要性を説明し、当事業所のBCPの内容を確認しあう ２ 訓練 実施月：毎年９月 方法：震度６の地震を想定し安否確認を行う。 事業所の建物・設備の被災状況の確認を行う。

### ＢＣＰの検証・見直し

毎年、訓練実施後に、BCPの見直しを検討する。 ・BCPに関連した最新の動向の把握 ・職員からの疑問点や改善点の指摘の有無 ・訓練の実施により判明した課題や解決策の反映

# 平常時の対応

## 建物・設備の安全対策

本事業所の建物本体の建築年は平成●年であり、新耐震基準が制定された1981年（昭和56年）以降の建物である。

### 事業所・設備の耐震措置

| 対象 | 対応策 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| キャビネット | ボルトによる固定 |  |
| 本棚 | ボルトによる固定 |  |
| 窓ガラス | 飛散防止フィルム |  |
| 消化器 | 消火器の点検、収納場所の確認 |  |

### ②水害対策

定期的に浸水による建物・設備への危険性の確認を行う。

## 電気が止まった場合の対策

被災時に稼動させるべき設備と自家発電機もしくは代替策を記載する。

| 稼働させるべき設備 | 自家発電機もしくは代替策 |
| --- | --- |
| スマホ | 手回しバッテリー、ソーラーバッテリーによる電源確保 |

自家発電設備の導入は今後検討

## ガスが止まった場合の対策

特になし

## 水道が止まった場合の対策

### 飲料水

２ℓペットボトル●●本を備蓄

### 生活用水

ポリタンク１０リットルを４つ準備、空の場合は給水車から提供を受ける。

## 通信が麻痺した場合の対策

・事業所に最も近い公衆電話は、●●にある。 ・手回しバッテリー１台 ・ソーラーバッテリー１台

## システムが停止した場合の対策

・パソコンは、浸水の危険のない場所に常に保管する。 ・データは定期的にバックアップをとる。 ・BCP等災害対策用文書は、印刷したものをファイルにする。 ・緊急避難時に持ち出す書類等は次のとおり ・●●、●●、●●・・・ ・●●

## （７）衛生面（トイレ等）の対策

### トイレ対策

災害用トイレ（●●回分）保管

### 汚物対策

排泄物などは、ビニール袋に入れて消臭固形剤を使用して密閉し、衛生面に留意して、廃棄物の収集再開まで、●●室に保管しておく。

## （８）必要品の備蓄

様式６　備蓄品リストのとおり

## （９）資金手当て

１ 地震保険 ●●火災 ２ 火災保険 ●●火災（水害特約） ３ 手元金 ●●万円（金庫に常時保管）

３　緊急時の対応

## ＢＣＰ発動基準

緊急事体制は、当事業所周辺において、下記災害の程度による被災状況、社会的混乱などを総合的に勘案し、管理者が必要と判断した場合、BCPを発動する。 【地震による発動基準】 ・震度５以上の地震が発生したとき 【水害による発動基準】 ・大雨警報（土砂災害）、洪水警戒が発表されたとき

管理者が不在の場合の代替者

| 管理者 | 代替者① | 代替者② |
| --- | --- | --- |
| （氏 名） | （職・氏名） | （職・氏名） |

## 行動基準

・災害発生時は、自分自身の身の安全を優先に行動する。 ・自分自身の安全が確保された場合は、近くにいる人の安全の確認、怪我人の応急救護を行う。 ・テレビ、ラジオ、スマホ等により災害状況の情報収集を行う。

## （３）対応体制

管理者 （氏 名） 当事業所の災害対応全般について指揮を行う。 行政等関係機関との連絡を行う。 備蓄品や衛生資材等の不足、破損物の修理復旧対応 等、業者との連絡を行う サービス提供責任者（氏 名） 利用者の情報を整理し、安否確認等の訪問業務の 調整を行う。 居宅介護支援事業所との連絡調整を行う。

## 対応拠点

| 第１候補場所 | 第２候補場所 | 第３候補場所 |
| --- | --- | --- |
| 当事業所 | ●●事業所 | 避難所：●●小学校 |

## 安否確認

### 利用者の安否確認

【安否確認ルール】 ・訪問中の利用者について、安否を報告 ・周囲に家族がいないなど、孤立化している恐れのある利用者の安否確認を優先する 【医療機関への搬送方法】 ・救急車での搬送が困難な場合は、協力医療機関とも連携し、対応を行う

### 職員の安否確認

【事業所内】 ・事業所内の職員の安全を確認 ・訪問中の職員（利用者含む）の安全を確認 【自宅等】 ・自宅等で被災した場合は、①電話、②携帯メール、③災害用伝言ダイヤルで、 事業所に自身・家族の安否情報及び出勤可否を報告する。

## 職員の参集基準

・サービス提供中の職員は、利用者と自身の安全を優先した行動をとり、安全が確認された場合は、事業所に連絡、事業所に戻るか、自宅に帰るか報告する。 ・自宅等にいる職員は、自身と家族等の安全を優先した行動をとり、安全が確認された場合は、事業所に連絡、事業所からの指示に従う。

## （７）施設内外での避難場所・避難方法

事業所建物の安全が確認されれば、事業所内で待機。

浸水の恐れがある場合は、パソコン、重要書類を２階に移動

建物の安全が確保されない場合は、指定の避難場所に移動

指定避難場所　　○○

## （８）重要業務の継続

・災害の情報収集、必要時は避難を行う。 ・被災状況の確認を行う。 ・利用者（訪問中、当日訪問予定を優先）と職員の安否確認を行う。 ・被災状況を踏まえ、当日及び翌日のサービス提供の可否を検討。 ・サービス提供を継続する場合は、職員のシフトを調整する。 ・被災状況からサービス提供が困難な場合は、利用者・利用者家族、居宅介護支援事業所に連絡する。

## （９）職員の管理

### 休憩・宿泊場所

職員が長時間帰宅できな場合は、当事業所で待機する。

また、避難所が開設された場合は、避難所の利用を検討する。

当地区の避難所　　●●小学校

### 勤務シフト

【災害時の勤務シフト原則】 ・職員及び家族、家屋の安全を確認の上、出勤可能な職員を確認する。 ・十分な職員が確保できない場合は、利用者の状況（近くに支援できる家族がいないなどの重要度）を踏まえ、一部の利用者にサービス提供ができるよう努める。

## 復旧対応

### 破損個所の確認

＜建物・設備の被害点検シート＞ 対象; 状況（いずれかに○）; 対応事項/特記事項. 建物・設備; 躯体被害; 重大／軽微／問題なし. 電気; 通電 ／ 不通. 水道; 利用可能／利用不可. 電話; 通話可能／通話不可. インターネット; 利用可能／利用不可. 建物・設備; ガラス; 破損・飛散／破損なし. キャビネット; 転倒あり／転倒なし. 天井; 落下あり／被害なし. 床面; 破損あり／被害なし. 壁面; 破損あり／被害なし. 照明; 破損・落下あり／被害なし.

### 業者連絡先一覧の整備

様式２　施設外・事業所外連絡リストのとおり

### 情報発信（関係機関、地域、マスコミ等への説明・公表・取材対応）

・事業所の運営状況について、関係機関等へ情報提供する場合は、法人代表又は管理者が対応する。

# 4. 他施設との連携

### （１）連携体制の構築

検討中

（２）地域のネットワーク（緊急時の連絡・相談先）

【関係施設・法人】

| 施設・法人名 | 連絡先 | 連携内容 |
| --- | --- | --- |
| ●●居宅介護支援事業所 |  |  |
| 有料老人ホーム●● |  |  |

【関係医療機関（協力医療機関等）】

| 医療機関名 | 連絡先 | 連携内容 |
| --- | --- | --- |
| ●●病院 |  |  |
| ●●診療所 |  |  |

【関係のある社協・行政・自治会等】

| 名称 | 連絡先 | 連携内容 |
| --- | --- | --- |
| ●●町役場 |  |  |
| ●●町内会長 |  |  |

## 連携対応

### 事前準備

・連携体制の構築について検討中

### 入所者・利用者情報の整理

・避難時に備えて利用者・職員情報を整理し、避難時に共有できるようにする。

### 共同訓練

・他法人・他事業所との共同訓練は、今後検討。

# 5．地域との連携

当事業所が復旧した場合は、行政や他事業所からの要請に応じ、職員の派遣等の支援が可能か検討する。

# 訪問サービス固有事項

【平時からの対応】 ・サービス提供中に被災した場合に備え、緊急連絡先の把握にあたっては、複数の連絡先や連絡手段（固定電話、携帯電話、メール等）を把握しておく。 ・居宅介護支援事業所と連携し、利用者への安否確認の方法等をあらかじめ検討しておく。 【様式９】災害時利用者一覧表（安否確認優先順位）に利用者情報を記入し、優先度を話し合っておく。 ・発災時に、職員は利用者宅を訪問中または移動中であることも想定し、対応中の利用者への支援手順や、移動中の場合における対応方法をあらかじめ検討しておく。 ・避難先においてサービスを提供することも想定され、平常時から地域の避難方法や避難所に関する情報に留意し、地域の関係機関（行政、自治会、職能・事業所団体等）と良好な関係を作るよう工夫する。 【災害が予想される場合の対応】 ・暴風雨・暴風雪など気象予報から被害が予想される場合は、必要に応じ、サービスの前倒し等も検討する。 【災害発生時の対応】 ・サービス提供を長期間休止する場合は、居宅介護支援事業所と連携し、必要に応じて他事業所の訪問サービス等への変更を検討する。 ・サービス提供中に被災した場合は、自身及び利用者の安全確保を最優先に行動し、避難が必要な場合には、避難場所まで誘導する。事業所に連絡し、安否を伝え、指示を仰ぐ。 ・移動中の場合、すみやかに事業所に連絡し、安否を報告し指示を仰ぐ。 ・居宅介護支援事業所や地域の関係機関と連携の上、可能な場合には、避難先においてサービスを提供する。